П. 19  п.п. «ж»

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения.

I-е полугодие 2025 года

По результатам контрольных замеров электрических параметров режимов работы электросетевого хозяйства АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» (2 раза в год) отклонений от нормированных показателей в 2025 году не зафиксировано.

Начальник  службы ЭСТОП

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»	                                              М.Ю. Рабецкий

03.07.2025