П. 11 «б» абз. 3

Информация об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации.

Отпуск электроэнергии в сеть в 2015 году – 6417,315 тыс. кВт*ч

Отпуск электроэнергии из сети в 2015 году:

СН 2 – 5614,652 тыс. кВт*ч

НН – 543,172 тыс. кВт*ч

П. 11 «б» абз. 4

Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования.

Отпуск электроэнергии в сеть в 2015 году – 6417,315 тыс. кВт*ч

Отпуск электроэнергии из сети в 2015 году:

СН 2 – 6370,862 тыс. кВт*ч

НН – 543,172 тыс. кВт*ч

П. 11 «б» абз. 5

Информация о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования.

Потери в сетях в 2015 году:

СН 2 – 233,806 тыс. кВт*ч=4,0%

НН – 25,688 тыс. кВт*ч =4,5%

Начальник службы ЭСТОП

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»	                                           		В.И.Подойницин