**П. 11 «б» абз. 3**

**Информация об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации**

Отпуск электроэнергии в сеть в 2013 году – 6891,816 тыс. кВт\*ч

Отпуск электроэнергии из сети в 2013 году:

СН 2 – 5828 тыс. кВт\*ч

НН – 725 тыс. кВт\*ч

**П. 11 «б» абз. 4**

**Информация об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования**

Отпуск электроэнергии в сеть в 2013 году – 6891,816 тыс. кВт\*ч

Отпуск электроэнергии из сети в 2013 году:

СН 2 – 5828,18 тыс. кВт\*ч

НН – 725,36 тыс. кВт\*ч

**П. 11 «б» абз. 5**

**Информация о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования**

Потери в сетях в 2013 году:

СН 2 – 202,71 тыс. кВт\*ч=2,93%

НН – 90,21 тыс. кВт\*ч =11,10%

Начальник службы ЭСТОП

ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» В.И. Подойницин